韶关市燃气管理条例（征求意见稿）

目录

第一章	总 则

- 第二章	规划与建设

- 第三章	经营服务与使用

- 第四章	设施保护与应急处置

- 第五章	监督与管理

- 第六章	法律责任

- 第七章	附则

韶关市燃气管理条例（征求意见稿）

第一章 总 则

- 第一条【立法目的和依据】为了加强本市燃气管理，保障燃气供应和安全，规范燃气经营服务和使用，保障人民群众生命财产安全和社会公共安全，维护燃气用户和燃气经营企业的合法权益，根据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《城镇燃气管理条例》《广东省燃气管理条例》等有关法律法规，结合本市实际，制定本条例。

- 第二条【适用范围】本市行政区域内燃气的规划与建设、经营服务与使用、设施保护与应急处置以及相关的监督管理活动，适用本条例。

- 天然气、液化石油气的生产和进口，城市门站以外的天然气管道输送，燃气作为工业生产原料的使用，以及沼气、秸秆气的生产和使用，不适用本条例。

- 第三条【基本原则】燃气管理应当遵循安全第一、统筹规划、配套建设、确保供应、规范服务、节能环保的原则。

- 第四条【政府职责】市、县（市、区）人民政府应当加强对燃气工作的领导，明确相关管理部门职责分工，建立部门协同管理机制，建立健全燃气应急储备制度和燃气事故应急处置机制；将燃气工作纳入国民经济和社会发展规划，为燃气发展规划落实、燃气设施建设、科技发展和宣传教育等工作提供必要的资金支持；鼓励、支持运用人工智能等新一代信息技术发展智慧燃气。

- 乡（镇）人民政府和街道办事处应当承担属地管理责任，负责本辖区内城镇燃气安全生产工作，并在职责范围内依法协助人民政府有关部门或者按照授权做好辖区内有关燃气管理工作。

- 第五条【部门职责】市人民政府住房和城乡建设行政主管部门是燃气管理部门，负责统筹、指导和监督全市燃气管理工作，编制燃气管理政策文件、燃气发展规划、技术标准和规范。县（市、区）住房和建设行政主管部门（以下称县（市、区）燃气主管部门）负责辖区内的燃气行业管理、安全管理和管道及设施保护管理等工作。

- 市、县（区）市场监督行政主管部门负责燃气价格监督和供气质量、计量、压力容器、特种设备的监督管理，负责燃气器具等产品的质量监督管理，对滥用市场支配地位等垄断行为依据《中华人民共和国反垄断法》的规定查处。

- 市、县（区）发展改革行政主管部门根据省人民政府有关规定负责符合产业政策和相关规划的燃气站点、燃气管网及其配套设施项目的立项审批，负责制定辖区内城镇和农村管道燃气配气价格、销售价格。

- 市、县（区）自然资源和规划行政主管部门负责办理辖区内燃气建设工程的用地和规划审批，负责查处燃气建设项目违法违规用地行为；

- 市、县（区）交通运输行政主管部门负责燃气运输监督管理，依法查处各类违规运输燃气的行为；负责燃气公交车、燃气出租车等燃气车辆营运的监督管理工作；

- 市、县（区）公安机关负责依法查处涉及燃气、燃气管道、燃气设施等方面的违法犯罪行为；

- 市、县（区）应急行政主管部门负责燃气安全生产综合监督管理工作；负责燃气消防工作的监督管理；负责组织指导协调燃气应急救援工作；

- 市、县（区）消防救援机构负责消防产品质量的监督检查，组织开展消防宣传教育应急疏散演练、灭火和抢险救援，负责燃气经营场站、使用燃气的经营场所以及燃气储存场所等的消防安全检查，依法查处违反消防安全规定的违法行为；

- 其他有关部门按照有关法律、法规和本《条例》的规定，在各自职责范围内做好有关燃气监督管理工作。

- 村（居）委员会应当接受燃气主管部门的业务指导，协助燃气主管部门日常巡查，加强燃气安全宣传，发现问题立即向有关部门报告。

- 第六条【行业协会】市燃气行业协会应当加强行业自律管理，督促燃气经营企业守法经营、诚实守信、严格自律，推动燃气经营信息化管理，推广使用安全、节能、环保和智能化的燃气新技术、新工艺、新设备和新产品。

- 餐饮等重点用气行业的协会应当加强对燃气使用的规范和引导，督促行业内企业加强燃气使用安全管理。

第七条【宣传引导】市、县（市、区）人民政府有关部门应当定期采取开展多种形式的宣传活动，普及燃气法律法规和安全知识，增强社会公众安全使用燃气意识，提高防范和应对燃气事故能力。

- 广播、电视、报刊、网络等媒体应当定期开展燃气设施保护、用气安全、节约使用等公益性宣传。

- 物业服务企业或者其他管理人应当配合市、县（市、区）人民政府燃气行政主管部门和燃气经营企业进行燃气安全宣传。

- 燃气经营企业应当为用户提供燃气安全使用手册，宣传燃气安全使用、器具保养和事故紧急处置等基本常识。

- 第二章 规划与建设

- 第八条【燃气发展规划】市、县（市、区）住房和城乡建设部门应当会同同级发展改革、自然资源和规划等行政主管部门，依据国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、能源规划以及上一级燃气发展规划，组织编制本行政区域的燃气发展规划，报本级人民政府批准后组织实施，并报上一级住房和城乡建设部门备案。

- 燃气发展规划应当与国土空间详细规划以及其他相关专项规划相衔接。纳入国土空间规划的燃气管道及设施建设用地，未经法定程序调整规划，不得改变用途。

- 经批准的燃气发展规划，任何单位和个人不得擅自变更；确需变更的，应当按照原编制审批程序报送审批、备案。

- 经批准的燃气发展规划应当向社会公布。

第九条【燃气设施工程建设】新区建设、旧区改造应当按照国土空间规划和燃气发展规划配套建设燃气设施或者预留燃气设施建设用地。预留的燃气设施配套建设用地，未经法定程序批准，不得改变用途。

- 在燃气发展规划确定的燃气管网覆盖范围内进行新区建设、旧区改造，及新建、扩建、改建道路、桥梁等市政工程和民用建筑，按照燃气发展规划需要配套建设管道燃气设施的，建设单位应当配套建设管道燃气设施，与房屋和道路等主体工程同时设计、同时施工、同时竣工验收。

- 第十条【燃气设施建设禁止】在燃气发展规划确定的燃气管网覆盖范围内的住宅小区、街道商铺、商业综合体、保障性住房、工业园区和其他需要使用燃气的建设项目，不得建设气化站、瓶组站，不得另行建设独立的管道燃气设施。

- 已经建成的独立管道燃气设施，在市政燃气管网覆盖该区域时，燃气管网应当依法并入市政燃气管网。

- 燃气管网已经覆盖范围内的小区、街道商铺、餐饮业、企业食堂、商业综合体、工业园区等不得使用瓶装气，在管道燃气覆盖前使用瓶装气供气的，应按照政府的要求进行“瓶改管”。

第十一条【管道燃气推广】市、县（市、区）人民政府可以根据燃气发展和燃气管网建设情况，在具备管道燃气供气条件而尚未配套建设管道燃气设施的老旧住宅小区和乡镇，逐步推广安装燃气管道并使用管道燃气，管道燃气经营企业、房屋所有人、管理人或使用人应当予以配合。

- 市政燃气管道未覆盖的区域，可以实行瓶组供气；市政燃气管道覆盖该区域后，在具备管道燃气安全使用条件下，应当停止瓶组供气。

- 结合乡村振兴战略，推进乡村燃气设施建设，推动管道燃气向城郊结合地区和其他有条件的农村地区延伸，支持建设安全可靠的乡村供气体系。

第十二条【更新改造】市、县（市、区）人民政府应当组织管道燃气经营企业对尚未配套建设管道燃气设施的已建成住宅区、商业街（区）等进行管道燃气改造。

- 管道燃气经营企业负责市政燃气管道及设施的更新改造，住宅区、商业街（区）业主或使用者负责住宅区、商业街（区）红线内的燃气管道及设施的更新改造。燃气管道及设施维修、更新或者改造应当委托具有相应资质的单位进行。

- 用户共用燃气管道及设施的日常维护、更新或者改造由管道燃气企业负责；用户自用燃气管道及设施维修、更新或者改造费用由用户自行负担。

- 瓶装燃气用户所使用的气瓶由产权人负责维护、更新；气瓶调压装置、连接管、燃气器具等由用户负责维护、更新。

- 第十三条【燃气应急储备】市、县（市、区）人民政府应当建立健全燃气应急储备制度，按照规划预留燃气应急气源储备设施建设用地，组织编制燃气供应应急预案和组织建设燃气应急储备设施。

- 燃气行政主管部门应当会同有关部门对燃气供求状况实施监测、预测和预警，发现供气状况重大失衡时，及时向本级人民政府报告。

- 燃气经营企业应当按照燃气应急储备制度建设燃气应急储备设施，建立健全本单位燃气供应应急方案，保障燃气应急供应能力。

- 第三章 经营服务与使用

- 第十四条【燃气经营管制】燃气经营企业从事燃气经营活动，应当符合《城镇燃气管理条例》《广东省燃气管理条例》《燃气经营许可管理办法》规定的条件，依法取得市住建行政主管部门核发燃气经营许可证，并按照许可证规定的经营类别、事项、区域和期限等从事燃气经营活动。

- 个人或个体工商户不得以代充、代送的名义从事燃气经营活动，不得未经许可非法存放、运输、贩卖燃气；

- 无燃气经营许可证和无瓶装燃气供应许可证的企业或个人不得在非法经营网点出售的瓶装液化石油气。

第十五条【经营种类】燃气经营包括管道燃气经营、瓶装燃气经营、燃气汽车加气站经营。

- 第十六条【燃气经营企业规则】燃气经营企业应当并遵守下列规定：

- （一）建立健全安全生产规章制度，落实安全生产主体责任；建立健全燃气质量检测制度，确保供应的管道燃气的质量、压力和瓶装燃气的充装重量符合规定的标准；建立健全燃气安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防等机制，及时消除燃气安全隐患；

- （二）公示业务流程、服务承诺、服务项目、收费标准和服务热线等信息，并按照国家、省、市燃气服务标准和燃气规范向燃气用户提供服务；向社会公布并抢维修及投诉电话、应急处置等内容；

- （三）依照法律、法规规定设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员，开展从业人员安全生产教育和培训；加大对安全生产投入保障力度，改善安全生产条件；

- （四）对燃气设施定期进行安全检查、运行维护和更新改造，确保燃气设施安全、正常、稳定运行；

- （五）向燃气用户宣传安全用气基本知识，提供安全用气技术指导；对燃气用户提出的通过技术改造达到安全用气条件的需求提供指导服务；

- （六）瓶装燃气经营企业应当按照气瓶充装有关规定，在气瓶上设置信息标志，建立气瓶充装前后的检查、记录制度，不得对不符合安全技术要求的气瓶进行充装；

- （七）不得限定用户购买其指定的燃气器具和相关产品，或者限定用户委托其指定的安装单位安装燃气器具；不得超过物价部门批准或者备案的服务项目和收费标准收取额外费用；

- （八）与燃气用户签订供用气合同，明确双方权利义务；建立健全燃气用户档案，定期进行监督检查；不得向不具备安全条件的用户供气；

- （九）按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求；不得使用未经定期检验或者检验不合格的压力容器、压力管道等燃气类特种设备。

- （十）法律、法规或标准规范的其他规定。

- 第十七条【管道燃气经营企业职责】管道燃气经营企业除遵守本条例第十六条规定外，还应当遵守下列规定：

- （一）按照城镇燃气专项规划投资、建设、运营燃气设施；对其供气范围的市政燃气设施，建筑区划内居民用户专有部分以外的燃气设施，包括燃气引入管、立管、表前阀门（含公用阀门）、燃气计量器具和计量器具前支管以及相关管道承担运行、维护、抢修和更新改造的责任；

- （二）公布管道燃气报装、改装条件，履行普遍服务义务，不得拒绝市政燃气管网覆盖范围内符合用气条件的单位和个人的报装、改装申请。

- （三）使用符合国家标准并经检定合格的燃气计量装置。对居民用户使用期限届满的燃气计量装置进行更换；协助非居民用户完成燃气计量装置的定期检定，督促非居民用户更换使用期限届满的燃气计量装置。

- （四）因施工、检修等原因需对用户进行降压或者暂停供气的，提前四十八小时公告或者通知可能受到影响的用户；因突发事故降压或者暂停供气的，及时采取紧急措施，按照应急预案通知用户并报告燃气行政主管部门；

- （五）按照国家相关规定，每年对用户的燃气设施进行1次以上免费入户安全检查，指导用户安全用气。

- （六）法律、法规或标准规范的其他规定。

- 第十八条【瓶装燃气经营企业职责】瓶装燃气经营企业除遵守本条例第十六条规定外，还应当遵守下列规定：

- （一）瓶装燃气经营企业依照有关法律、法规设立瓶装燃气服务点；

- （二）燃气气瓶储存、充装、装卸应当遵守法律法规和国家相关技术和安全标准；

- （三）瓶装燃气实行实名购买制度；瓶装燃气经营企业应当如实记录燃气用户的基本信息，以及使用气瓶的数量、定期检验周期和报废期限等情况，对气瓶进行动态溯源，实现气瓶在充装、运输、储存、销售、配送和安检等全过程跟踪管理；

- （四）瓶装燃气经营企业向燃气用户供应燃气应当使用自有气瓶，自有气瓶应当有清晰的燃气经营企业名称标识和警示标签；瓶装燃气经营企业负责气瓶的维护、保养、检验；禁止充装、销售超过报废期限、检验不合格、非自有产权的气瓶；

- （五）瓶装燃气经营企业在充装前应当对气瓶进行检查，不得为报废、非法制造、改装、超过使用期限的气瓶，未按照规定期限检验的气瓶，或者有其他不合格情况的气瓶充装燃气；

- （六）瓶装燃气经营企业提供的燃气充装量应当在国家规定的允许误差范围内；瓶装燃气残液量超过规定的，应当先抽出残液后再充装燃气，对充装后的气瓶进行角阀密封，应当标明充装单位并粘贴合格标签；

- （七）法律、法规或标准规范的其他规定。

- 第十九条【瓶装燃气送气的规定】瓶装燃气经营企业应当制定瓶装燃气配送服务安全管理规范，对从事送气服务的人员和配送车辆加强管理，明确配送服务相关安全要求，承担相应的责任；

- 瓶装燃气实行直接配送制度，燃气经营企业应当为燃气用户直接配送气瓶并负责安装；

- 瓶装燃气经营企业应当与送气服务的人员签订合同，明确权利和义务，规范化管理；

从事送气服务或者运行、维护、抢修的人员应当参加岗位培训，取得燃气从业人员培训合格证。

第二十条【车用燃气经营企业职责】车用燃气经营企业除遵守本办法第十六条规定外，还应当遵守下列规定：

- （一）应当在加气场所的明显位置张贴安全须知、操作指引等制度规范。

- （二）储气瓶拖车或者槽车在划定的区域内停放，站内拖车或者槽车储气瓶（罐）总容量不得超过核定的容量；

- （三）定期检验燃气泄漏报警系统，不得违反安全操作规程在有燃气泄漏、燃气压力异常、附近发生火灾、雷电天气等不安全情况下加气或者卸气作业；

- （四）不得给车用气瓶或者装置不符合安全条件，无车用气瓶使用登记证，或者与使用登记信息不一致的汽车储气瓶（罐）或者装置，进行加气作业；

- （五）汽车加气前，应当检查气瓶状况或者装置情况，不得为存在气瓶超期未检验、检验不合格，或者超过设计使用年限等不符合安全条件的汽车储气瓶（罐）或者装置进行加气；

- （六）不得向机动车储气瓶以外的其他气瓶或者装置加气，不得在燃气汽车加气站内充装民用气瓶。

- （七）法律、法规或标准规范的其他规定。

- 第二十一条【燃气经营企业禁止行为】燃气经营企业不得有下列行为：

- （一）燃气储存场所不符合安全标准；燃气充装、储存、供应场所与公共建筑和居民住宅建筑的安全距离不符合国家和省有关规定；

- （二）拒绝向市政燃气管网覆盖范围内符合用气条件的单位或者个人供气；未履行必要告知义务擅自停止供气、调整供气量，或者未经审批擅自停业或者歇业；

- （三）向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气；

- （四）要求燃气用户购买其指定的产品或者接受其提供服务；

- （五）使用不符合危险货物安全运输要求的车辆运输燃气气瓶；

- （六）违反法律、法规或者标准规范的其他行为。

- 从事瓶装燃气经营企业，还不得有下列行为：

- （一）在未经核准的场地存放已充装气瓶；

- （二）向未签订供用气合同的用户提供瓶装燃气，或者向用户提供不符合国家或省、市要求的瓶装燃气；

- （三）在充装前未对气瓶进行检查，向燃气用户提供非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格、不符合安全技术规范、无气瓶信息标志或者信息标志模糊不清的气瓶或者该类气瓶充装燃气；

- （四）用燃气储罐或者槽车罐体直接充装气瓶，在燃气汽车加气站充装非燃气汽车用气瓶，用气瓶相互倒灌燃气等未按照安全标准充装瓶装燃气；

- （五）在气瓶中充装与气瓶标识不符的二甲醚等其他物质；掺杂、掺假，以假充真，以次充好，充气量的误差超过国家规定标准；

- （六）违反法律、法规或者标准规范的其他行为。

第二十二条【燃气用户禁止行为】

- 燃气用户应当配合燃气经营企业进行安全检查、抢修、维修、抄表与更换计量装置等业务活动，不得有下列行为：

- （一）盗用燃气、损坏燃气设施；

- （二）擅自自行安装、改装、拆除、迁移户内管道燃气设施、燃气管道、阀门等户内燃气设施和燃气计量装置，确需安装、改装、拆除的，应当委托燃气经营企业实施；

- （三）将管道燃气设施砌入墙体或者采取其他可能影响管道燃气设施安全的方式遮盖、隐蔽管道燃气设施；在有管道燃气设施的房间内存放易燃、易爆物品；将燃气管道作为负重支架或者接地引线；

- （四）安装、使用不符合国家标准，或者与当地燃气种类相适应的燃气燃烧器具，以及未及时更换使用年限已届满的燃气燃烧器具、连接管等；

- （五）使用国家明令淘汰的直排式燃气热水器，燃气热水器未安装烟道或者烟道未出户；室内安装使用非密闭式燃气热水器；

- （六）在不具备安全条件的场所使用、储存燃气；初装管道燃气用户未经燃气经营企业验收合格不得自行开通点火；

- （七）在同一用气场所不得使用两种不同气源；

- （八）拒绝安装或未正常使用燃气泄漏报警器和切断装置的要求；

- （八）法律、法规禁止的其他行为。

- 使用瓶装燃气用户，还不得有下列行为：

- （一）改换、故意损坏气瓶检验标志、漆色、信息标志，使用超期未检验、检验不合格或者报废气瓶；

- （二）不得加热、摔砸、曝晒、使用时倒卧气瓶，倾倒燃气残液或者用气瓶相互倒灌；

- （三）在地下或者半地下建筑物内、高层建筑内放置气瓶，使用瓶装燃气；

- （四）在公共用餐区域和大中型商店建筑内的厨房放置气瓶，使用瓶装燃气；

- （五）不得使用明火检查泄漏；

- （六）法律、法规规定的其他危害燃气安全和妨害燃气管理的行为。

- 非居民用户应当落实燃气安全管理制度，并设置专门安全管理人员、操作人员负责燃气设施日常安全管理；安全管理人员、操作人员应当接受安全生产教育和培训。

- 宾馆、餐饮等服务行业用户使用燃气的，遵循国家法律、法规以及宾馆、餐饮等服务行业的行业规范。

第二十三条 【供气保障】燃气经营企业应当向燃气用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的燃气。

- 燃气用户首次通气，燃气经营企业应当检查用气场所以及燃气管线、燃气器具、燃气安全装置等，燃气用户拒绝首次安全检查或者经首次安全检查不符合安全用气条件的，管道和瓶装燃气经营企业不得供气。

第二十四条 【燃气价格】管道燃气销售价格实行政府定价、政府指导价相结合原则。居民用气实行政府定价，非居民用气实行政府指导价。

- 燃气销售价格，应当根据购气成本、经营成本、税费组成和本市经济社会发展水平合理确定并适时调整。

- 市价格行政主管部门确定和调整管道燃气销售价格联动机制，应当举行听证，征求管道燃气用户、管道燃气经营企业和有关方面的意见。

- 依法不需批准的燃气销售价格，实行市场调节价，燃气经营企业依照《中华人民共和国价格法》等有关法律法规规定的权限和程序制定和调整燃气价格及服务收费标准，并实行明码标价。

- 瓶装燃气经营企业应当根据购销成本合理确定燃气销售价格，不得串通涨价、变相涨价、哄抬价格或者实施其他价格违法行为。

- 第二十五条 【燃气价格公示】燃气经营企业应当将燃气价格、服务项目、收费标准、服务规范等向燃气用户明示并向社会公开；按照规定标准收取费用，并向燃气用户出具票据。

- 第四章 设施保护与应急处置

- 第二十六条 【燃气设施保护范围】县（市、区）以上人民政府燃气管理部门应当会同自然资源部门依照法律、法规和国家有关规定、标准，划定燃气设施保护范围和安全控制范围并向社会公布。

- 管道燃气经营企业应当绘制燃气管网图，并与各县（市、区）人民政府、街道办事处实现信息共享。

- 第二十七条 【设施防护及标识】燃气经营企业应当按照有关建设工程标准和安全生产管理的规定，设置燃气设施防腐、绝缘、防雷、降压、隔离等保护装置，在燃气管道安全范围内及重要燃气设施上设置明显的安全警示标识，定期进行巡查、检测、维修和维护。

- 任何单位和个人不得毁损、覆盖、涂改、移动或者擅自拆除燃气设施安全警示标识。

- 第二十八条 【保护范围内禁止行为】在燃气设施安全保护范围内，不得从事下列危及燃气设施安全的活动：

- （一）建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施；

- （二）进行钻探、机械挖掘、爆破、取土等作业或者动用明火；

- （三）倾倒、排放腐蚀性物质；

- （四）放置易燃易爆危险物品或者种植深根植物；

- （五）其他危及燃气设施安全的活动。

第二十九条 【燃气经营企业设施安全保护责任】燃气经营企业是燃气设施安全运营的责任主体，依法履行下列燃气设施安全保护责任：

- （一）建立健全并组织实施燃气设施安全保护规章制度和岗位操作规程；

- （二）加强燃气设施的巡查、安全检查、维护、维修和更新，及时排查和消除安全隐患；每季度对燃气设施不少于1次的检查。

- （四）定期对用户的燃气计量装置、燃气管道及其附属设施、燃气器具的使用情况进行检查，并负责对燃气管道及其附属设施的维护、维修和更新；每年度对用户不少于1次的检查。

- （五）对燃气储配站、燃气管道等设施按照规定进行安全评价，并且报燃气行政主管部门备案；

- （六）建立健全燃气设施运营档案；

- （七）法律法规规定的其他燃气设施安全保护责任。

第三十条 【燃气管道设施施工保护】新建、扩建、改建建设工程，不得影响燃气设施安全。

- 在燃气管道设施安全保护范围内，从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探以及其他可能影响燃气管道设施安全活动的，建设单位应当会同施工单位与燃气经营企业共同制定燃气管道设施保护方案，采取相应的安全保护措施。

- 对燃气设施安全施工保护方案有争议的，由燃气管理部门组织有关单位、燃气经营企业和专家召开论证会协调处理。

- 未制定燃气设施保护方案或者未采取安全保护措施的，燃气经营企业应当制止施工单位的强行施工的行为；拒不停止施工的，燃气经营企业应当向建设工程所在地燃气行政主管部门报告。

- 建设工程施工作业中，燃气经营企业应当派专业人员进行现场指导，施工单位应当按照燃气设施保护方案的要求实施。

- 由于建设工程施工造成燃气设施损坏的，施工单位应当立即通知燃气经营企业，同时，采取应急保护措施，协助燃气经营企业进行抢修，避免扩大损失，并依法承担相应赔偿责任。

- 法律法规另有规定的，依照有关法律法规的规定执行。

第三十一条 【燃气设施改迁】任何单位和个人不得侵占、毁损、擅自拆除或者移动燃气设施。

- 因工程施工确需改装、迁移或者拆除燃气设施的，建设单位应当事先征得管道燃气企业同意，制定改动方案，报县（市、区）级以上地方政府燃气管理部门批准，并按照本条例规定履行设施保护职责。

- 改装、迁移或者拆除燃气设施以及采取安全措施的费用，由建设单位承担。

第三十二条 【物业协助保护】物业服务人或其他管理人应当协助管道燃气经营企业做好物业管理区域内业主专有部分以外的燃气设施保护工作，配合管道燃气企业维护、维修及更新用户共用的燃气管道及其附属设施。

- 物业服务企业要积极配合管道燃气经营企业开展安全检查，并做好日常巡查工作，发现擅自操作公用燃气阀门、改装、占压、违章搭挂和破坏燃气管道设施等违反燃气管道设施保护相关法律法规的行为，要及时予以制止；发现燃气安全事故或者安全隐患等情况，应立即告知管道燃气经营企业并向县（市、区）燃气行政主管部门报告。

- 管道燃气经营企业应当向物业服务人或其他管理人提供燃气设施图纸资料，物业服务人或其他管理人发生变更的，应当及时交接燃气设施图纸资料。

- 第三十三条 【行政主管部门应急预案】市、县（市、区）燃气行政主管部门应当会同同级公安、住房和城乡建设、生态环境、应急管理和消防救援等部门编制燃气突发事故应急预案，报市人民政府批准后实施。县（市、区）行政主管部门应当编制本辖区内的燃气突发事故应急预案，报县（市、区）人民政府批准后实施。

- 燃气安全事故发生后，燃气行政主管部门、应急管理部门和消防救援机构等有关部门和单位，应当根据各自职责，立即采取措施防止事故扩大，根据有关情况启动燃气安全事故应急预案。

- 市、县（市、区）人民政府可以根据应急抢险的需要配备必要的燃气抢险救援设备。

- 第三十四条 【经营者应急预案】燃气经营企业应当根据市、县（市、区）燃气行政主管部门突发事故应急预案的规定，制定本单位的燃气突发事故应急预案，报经营活动所在地市、县（市、区）燃气管理部门备案，并依法向社会公布。

- 燃气经营企业应当配备应急人员和必要的应急装备、器材，定期组织应急演练，提高燃气安全事故应急处置能力。

- 燃气经营企业应当设置抢险、抢修电话，保持通讯畅通，并向社会公布。

- 第三十五条 【应急处置措施】燃气安全事故发生后，燃气经营企业应当立即启动燃气突发事故应急预案，采取抢险、抢修、保供等必要的应急措施，防止事故扩大，并按照规定报告燃气管理部门、应急管理和消防救援等部门，不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

- 政府有关部门接到事故报告后，应当按照各自职责和业务范围，密切配合，做好燃气突发事件的指挥、处置等工作，并根据具体情况启动燃气突发事故应急预案。

- 政府有关部门或燃气经营企业处置燃气突发事故，有关单位和个人应当配合，不得阻挠、干扰。

- 第五章　监督与管理

- 第三十六条【监管职责】市、县（市、区）燃气行政主管部门以及镇（乡）人民政府、街道办事处在各自的职责范围内建立健全燃气安全监督管理制度，对燃气经营企业的安全管理、应急处置能力进行监督检查。

市、县（市、区）燃气行政主管部门应当会同同级市场监督管理、应急管理、公安、交通运输等有关部门应当按照各自的职责，依法加强对燃气设施保护范围内的工程施工、燃气经营与使用、燃气设施保护、瓶装气的使用、车用燃气经营、燃气燃烧器具安装维修、燃气用户使用等活动的监督检查，发现燃气安全事故隐患的，应当及时通知燃气经营企业、燃气用户采取措施消除隐患；燃气经营企业、燃气用户未及时消除隐患可能严重威胁公共安全的，有关部门应当依法采取措施，及时组织消除隐患，有关单位和个人应当予以配合。

- 市燃气行政主管部门应当每年度对跨区燃气经营企业进行不少于1次的监督检查；县（市、区）燃气行政主管部门应当每年度对辖区内燃气经营企业和燃气站点进行不少于1次的全面检查。

- 市、县（市、区）燃气主管行政部门应当建立举报投诉制度，公开举报投诉方式，受理举报投诉，及时查处违法行为。

- 第三十七条 【执法检查】市、县（市、区）燃气行政主管部门可以会同应急管理、市场监督管理、交通运输和消防救援机构等行政主管部门，建立健全燃气执法协作和安全信息通报机制，开展行政区域内燃气联合执法行动，定期组织对燃气设施建设以及燃气储存、充装、运输、经营、使用等环节的安全责任落实和隐患排查整改情况开展安全执法检查，及时消除隐患，依法查处燃气经营违法行为。

- 对燃气经营企业进行燃气安全监督检查时，对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材以及违法储存、使用、经营、运输的燃气，违法储存、使用、经营燃气的作业场所，依法作出处理决定。

- 对检查中发现的安全事故隐患，应当及时通知有关单位和个人限期消除。在重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当依法作出处理决定。

镇（乡）人民政府、街道办事处应当按照法定职责，加强对本行政区域或者管理区域内燃气经营企业和非居民燃气用户安全生产状况的监督检查，协助燃气行政主管部门依法查处违法违规行为。

- 第三十八条 【燃气经营企业监督】燃气经营企业发现燃气用户有违反安全管理情形或者存在安全隐患的，应当告知燃气用户立即停止危及燃气安全的行为并及时整改。燃气用户存在重大安全隐患且拒不整改的，燃气经营企业应当对该用户采取暂时停止供气等保障安全的措施，并报告燃气管理部门，其他燃气经营企业不得向该用户供气。属于有关部门职责范围的，由燃气管理部门移送有关部门。

- 燃气用户整改后申请恢复用气的，燃气经营企业应当在四十八小时内对整改情况进行核查，达到整改要求的，恢复供气。

- 第三十九条 【燃气设施定期巡查】燃气经营企业应当配备具有专业知识的巡查人员和专业检测设备，建立燃气设施定期巡查制度，定期对所属的燃气设施及其保护装置、安全警示标志进行巡查、检测、维修和维护，记录巡查情况；发现安全隐患的，应当及时整改和消除。

- 燃气经营企业巡查过程中发现侵占、毁损、擅自拆除或者移动燃气设施等有可能危及燃气设施安全的行为，巡查人员有权予以制止；经制止无效的，应当立即向燃气行政主管部门、安全生产监督行政主管部门和公安机关报告。

- 城市商业综合体、集贸市场、物流园区、餐饮等场所的产权单位或者管理单位，应当建立健全燃气安全管理制度，定期开展燃气使用情况安全检查，及时消除安全隐患。

- 第四十条 【入户检查】燃气经营企业应当建立定期对用户的燃气设施进行免费安全检查制度，一年不少于一次。

- 燃气经营企业实施安全检查前应当事先告知用户，用户应当予以配合。因用户原因无法完成安全检查的，燃气经营企业应当告知用户，用户应当在收到告知后十五日内与燃气经营企业约定安全检查时间。

- 超过一年用户不配合入户安全检查的，燃气器经营企业在提前15天告知用户、并在燃气主管部门备案的情况下，可以进行暂停气处理。

- 燃气经营企业在入户安全检查中发现因用户原因造成的燃气安全隐患，应当通知并配合用户现场消除，不能现场消除的，应当向用户出具安全隐患告知书，用户应当及时消除。用户拒不消除的，燃气经营企业可以按照供用气合同约定采取暂时停止供气等措施，同时报告所在地燃气行政主管部门，燃气行政主管部门应当督促用户及时消除安全隐患。

- 用户消除安全隐患后申请恢复用气的，燃气经营企业应当在四十八小时内进行核查，符合要求的，应当在二十四小时内恢复供气。

- 第四十一条 【社会监督】任何单位和个人发现燃气安全事故或者燃气安全事故隐患以及危害燃气设施安全等情况，应当立即告知燃气经营企业，或者向燃气管理、公安、消防救援机构等有关部门和单位报告；燃气经营企业、有关部门和单位应当立即进行核查，根据核查情况及时组织抢险、抢修，有关部门和单位应当积极配合。

- 对举报燃气违法经营行为、燃气设施破坏行为和报告燃气安全隐患，有效避免重大风险、挽回重大损失的单位和个人，按照有关规定予以奖励。

- 第四十二条【用户监督】燃气用户有权就应当公开的燃气安全、收费、服务等事项向燃气经营企业进行查询，燃气经营企业应当自收到查询申请之日起七个工作日内予以答复。

- 燃气用户有权就燃气安全、收费标准和服务质量等问题向相关的行政主管部门举报和投诉，收到举报或者投诉之日起十五个工作日内予以处理。

第四十三条【器具管理】市、县（市、区）燃气管理部门应当对安装的燃气燃烧器具销售、安装维修等活动进行监督检查，燃气燃烧器具应当符合国家质量标准，与气源种类匹配。发现安全隐患的，应当及时通知有关单位和个人限期消除。

燃气燃烧器具生产、销售单位应当设立或者委托设立售后服务站点，负责售后的安装、维修服务。从事燃气燃烧器具安装、维修的单位应当依法取得燃气燃烧器具安装维修资质；从事燃气燃烧器具安装、维修的人员，其职业技能应当符合国家标准或者经考核合格。

燃烧器具连接软管应当符合国家标准关于材质和使用年限的要求，由燃气经营企业按照国家标准维护和更新，费用纳入燃气配气成本。

第四十四条【燃气瓶管理】瓶装燃气经营企业应当对所充装的自有产权气瓶进行建档登记和定期将气瓶送交具有特种设备资质的气瓶检验机构进行检验，负责涂敷充装站标志、气瓶编号和打充装站标志钢印。

- 瓶装燃气经营企业在向瓶装燃气用户配送燃气钢瓶时，应当对燃气燃烧器具连接软管的状况进行检查，发现连接软管不规范连接、老化等安全隐患的，应当要求用户进行整改，费用纳入燃气配气成本。

- 瓶装燃气经营企业应当定期委托具有特种设备资质的气瓶检验机构对气瓶进行检验，确保检验完成后气瓶的信息标志完好且与气瓶瓶体相对应，并按照要求更新信息标志中的气瓶检验信息。

第四十五条【杂散电流监管】轨道交通、高压输电等建设项目易产生杂散电，可能造成地下燃气管线腐蚀影响。建设单位应当会同管道燃气经营企业按照燃气设施保护相关标准和技术规范做好设计分析评价、效果验证等工作，在设计、施工和使用阶段采取相应保护措施。

第四十六条【信息化建设】市、县（市、区）燃气行政主管部门应当推进燃气安全监督管理信息化建设，组织有关部门和单位推动全市建立统一的燃气安全管理信息平台，对燃气安全实行全过程监管，提高燃气行业安全监管能力。

管道燃气经营企业应当建立燃气管网信息系统，并提供与燃气行政主管部门信息平台连接的接口。

液化石油气储配站应当安装使用视频监控系统，并提供与燃气行政主管部门信息平台连接的接口。

鼓励、支持运用人工智能等新一代信息技术发展智慧燃气。

- 第六章  法律责任

第四十七条【法律责任】对违反本条例规定的行为，法律、法规已有处罚规定的，从其规定。

第四十八条【法律责任】燃气行政主管部门和其他有关行政主管部门及其工作人员未依法履行职责或者有滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，由同级人民政府或者上级机关对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十九条【燃气设施破坏责任】任何单位和个人造成燃气设施损坏的，应当立即采取紧急措施，并告知管道燃气经营企业，协助进行抢修；造成损失的，依法予以赔偿；造成事故的，依法承担法律责任。

任何单位和个人发现造成燃气设施损坏行为的，应当予以劝阻、制止；经劝阻、制止无效的，应当立即告知管道燃气经营企业，或者向主管部门报告。

第五十条【法律责任】违反本条例第十条第一款的，由市、县（市、区）人民政府燃气主管部门责令限期改正；逾期未改正的，对建设单位处三万元以上二十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

违反本条例第十条第二款的，由市、县（市、区）人民政府燃气行政主管部门责令限期改正；情节严重予以通报批评。

第五十一条【燃气经营企业禁止行为法律责任】违反本条例第二十一条第一款第一项到第五项规定的，由燃气行政主管部门责令限期改正，处一万元以上十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

违反本条例第二十一条第二款第一项到第五项规定的，由燃气行政主管部门责令限期改正，处一万元以上十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五十二条【燃气用户禁止行为法律责任】违反本条例第二十二条规定的，由燃气行政主管部门责令改正，拒不改正的，对居民用户处二百元以上一千元以下罚款，对非居民用户处五千元以上五万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任：构成犯罪的，依法追究刑事责任。

盗用燃气的，依照有关治安管理处罚的法律规定进行处罚。

第五十三条【车用燃气经营企业法律责任】违反本条例第二十条规定的，车用燃气经营企业向机动车储气瓶以外的其他气瓶或者装置加气的，由燃气行政主管部门责令限期改正，情节严重的，可以处一万元以上十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。

第五十四条【燃气设施保护范围禁止行为法律责任】违反本条例第二十八条规定的，在燃气设施安全保护范围内，从事下列危及燃气设施安全的活动的，由市、县（市、区）人民政府燃气行政主管部门责令改正，限期恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处五万元以上是万元以下罚款，对个人处五千元以上五万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七章  附则

第五十五条【术语解读】本条例下列用语的含义:

（一）燃气，是指作为燃料使用并符合一定要求的气体燃料，包括天然气（含煤层气）、液化石油气、人工煤气等。

（二）管道燃气是指以管道输送方式向用户提供的燃气。瓶装燃气是指液化石油气、液化天然气、压缩天然气。

（三）燃气设施是指人工煤气生产厂、燃气储配站、门站、气化站、混气站、加气站、灌装站、供应站、调压站、市政燃气管网等的总称，包括市政燃气设施、建筑区划内业主专有部分以外的燃气设施以及户内燃气设施等。

（四）燃气用户是指燃气使用人，包括居民用户和非居民用户。

（五）燃气燃烧器具，是指以燃气为燃料的燃烧器具，包括居民家庭和商业用户所使用的燃气灶、热水器、沸水器、采暖器、空调器等器具。

（六）燃气工程，是指燃气设施新建、改建、扩建工程。

- 第五十六条【施行日期】本条例自  年  月  日起施行。